## 表紙・概要
建築設計チェックリスト
～ 詳細設計編 ～
令和６年１月
大分県土木建築部
建築設計チェックリスト
委託業務概要
委託業務名称
業務対象施設
業務対象施設場所
| 履行期間 |  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
建物概要
|  | 敷地面積 | ㎡
|  | 延面積 | ㎡ |  | （既存面積： ㎡）
|  | 構造 | 造 （一部 造）
|  | 階数 | 地上 階、 地下 階、 ＰＨ 階
工事種別 |  |  | ・ 新築 ・ 増築 ・ 改築 ・ 改修 ・ 耐震補強 ・ 解体
工事内容
設計チェック者
|  | 管理技術者 | 氏名
|  |  | チェック日 | 令和 年 月 日
|  | 照査技術者 | 氏名
|  |  | チェック日 | 令和 年 月 日

## 目次
目次
一般
仕様書関係
敷地関係
配置関係
平面関係
立面関係
詳細関係
その他
法令関係
構造関係
設備関係

## チェックリスト（詳細）
チ ェ ッ ク 項 目 |  | チ ェ ッ ク 内 容 |  | チェック欄
|  |  |  | 管理 | 照査
|  |  |  | 技術者 | 技術者
| 一般 |  | ・設計業務委託契約事項の内容に適合しているか。
・関係法令等について事前に関係機関と打合せしたか。
| 仕様書関係 |  | ・工事区分、範囲等は間違いないか。
・工事面積の算定は間違いないか。
・内外装の仕上げに関する記入は適切か。
・特記事項を確認し、その内容は標準仕様書と重複又は矛盾する箇所はないか。
・工事に関する責任範囲について明確な特記がなされているか。
| 敷地関係 |  | ・区域、地域、地区、街区を調べたか。
・敷地実測図、高低測量図はあるか。
・計画路線、道路拡幅の有無について調査したか。
・近隣及び構内の状況（道路の埋没管、隣接建物の基礎、架空等）を調査したか。
・地盤高の設定は妥当か。
| 配置関係 |  | ・全体計画上、増築の可能性及び他の関係機関が隣接するか、否かを検討したか。
・接道関係、斜線制限、建ぺい率、容積制限について検討したか。
・近隣に日照、電波等の障害を与える可能性について検討したか。
・附属建物、駐車場の位置とその面積は妥当か。
・道路巾の図示、隣棟、隣地との寸法は図示してあるか、またその間隔は妥当か。
・方位は図示してあるか。
| 平面関係 |  | ・要望事項は協議の上、満たされているか。
・各室の面積、位置、相互の関係はよいか。
・動線は整理されているか。
・防火区画、消火設備は法規に適合しているか、階段の配置は適切か。
・避難計画は適切か。
・ドアの開き勝手はよいか。
・便所、手洗器の所要量は充分か。
・設備（給、排水路計画等）の関係は検討したか。
・構造（木造、鉄筋等）種別は図示したか。
| 立面関係 |  | ・非常用の進入口は法規に適合しているか。
・防火区画に近接する窓又は延焼のおそれのある部分のガラス面及び壁の仕上げについて検討したか。
・外壁の機構は検討したか。排煙口は充分か。
・ガラス面の掃除方法についての配慮はしたか。
・窓等平面図との食い違いはないか。
チ ェ ッ ク 項 目 |  | チ ェ ッ ク 内 容 |  | チェック欄
|  |  |  | 管理 | 照査
|  |  |  | 技術者 | 技術者
| 詳細関係 |  | ・空調その他、設備のダクト、メインパイプの収容空間及び天井高、窓まわりの関係は検討したか。
・各機械室の必要高さ、出入口等の開口寸法は妥当か。
・地階部分の工法と深さの関係は検討してあるか。
・材料、工法の種類は多すぎないか。
・各所の取合わせ関係はうまく納まっているか。
・階段のうちのり幅、けあげ、踏ずら、防火戸は法規に適合しているか、又手摺の高さ、間隔を検討したか。
・内装制限を受ける場合の内装材は法規に適合しているか。
・水を使用する部分の材料、工法は妥当か。
・室内の用途上反響を起こさない様、吸音その他の仕上げを考慮したか。
・屋内の各部分で結露を生ずる可能性がある部分の配慮はしたか。
・屋根の断熱処理は考えたか。
・新材料等の採用にあたって充分その実施例について調査検討したか。
・中廊下となる部分の換気、排煙、採光等は妥当か。
・室内の吸気、排気ガラリの設置及び面積について設備との協議は行われたか。
・室内の利用上窓部分に防盗用又は破損防止、危険防止等の配慮はしたか。
・エキスパンションジョイントの位置とディテールは妥当か。
・増築用の配慮はしてあるか。
・屋上の仕上げ及び排水計画は妥当か（防水剤、水勾配、樋の径、本数等）
・屋上に丸環を設けたか。
・点検口の位置、大きさを検討したか。（設備との関係）特殊な出入口とびらの機構は検討したか。
・錠前計画はよいか。
・郵便受、旗ざお金物などの要、不要は検討したか。
| その他 |  | ・別途工事との調整はとれているか（流し、カガミ、マンホール蓋、機械台、アンカーボルト、天井等、埋込器具取付用切込み並に下地枠、受水槽、浄化槽、自動とびら及び電動シャッター等の電源などの落ち、または重複）がないか。
・設計中に変更した事項（建築意匠の変更による構造、設備との調整及び構造、設備の変更による意匠との調整）の協議修正はしたか。
・天井仕上材で後日、剥脱落下の危険性がある仕上げはしてないか。
・室内に面する煙道の断熱材の配慮は充分にしてあるか。
・保守管理上、後日修理、清掃等に不便となる箇所はないか。また、欠陥を起こしやすい複雑な設計がされている箇所はないか。
| 法令関係 |  | ・建築基準法による各種条令のほか特に防煙壁、排煙口、進入口、防火区画に対する検討はされたか。
チ ェ ッ ク 項 目 |  | チ ェ ッ ク 内 容 |  | チェック欄
|  |  |  | 管理 | 照査
|  |  |  | 技術者 | 技術者
| 構造関係 |  | ・地質調査資料による基礎設計は妥当か。
・風圧力、積載荷重、震動、水圧、土圧のとり方は妥当か。
・集会室、倉庫、書庫、計算機室、機械室、鉄塔、クレーン、重量車等の特殊荷重は検討したか。
・機械、水槽等の重量、支持方法等について検討したか。
・増築の場合の荷重の変動について考慮したか。
・小ばりのかけ方は妥当か。
・耐震壁は有効に配置されているか（床の剛性、浮き上がり、平面的な偏心、設備その他窓等の開口等）に問題はないか。
・特に応力集中をおこす部分はないか。
・杭の種類、径、長さ、ジョイント箇所数、設計支持力が図示してあるか。
・土間配筋、土間シート、土間捨て型枠、その他増築予定等の特殊箇所の図示があるか。
・主要な箇所の配筋図に圧接位置の表示があるか。
・はりの貫通、壁、床の開口部の補強について図示してあるか、（特に衛生器具取付部分他）箇所数はよいか。
・コンクリートのきれつ（ひさしの先端、隅角部、開口部周囲等）に対する補強を図示したか。
・屋上スラブにワイヤメッシュの敷込み及び中央上端に受筋などの図示がしてあるか。
・適用基準時（コンクリートの強度、鉄筋の種類等）を明示してあるか。
・計算書と図面とのくい違いはないか。
・構造図と意匠とのくい違いはないか。
| 設備関係 |  | ・電気、機械設備に関する基本的なチェック要項に対する設計上の配慮はなされたか。
※ 本リスト作成時までの設計等に関する打合せ記録簿（施設入居者、調査職員、関係官公庁）を添付すること。