## 仕様
【仕様書別紙】
対象施設の情報一覧
１．基本情報
番号 | 対象建物 | 需要場所 | 用途 | 電力供給方式 | 標準電圧 （V） | 計量電圧 （V） | 標準周波数 （Hz） | 受電方式 | 蓄熱設備の有無と容量 | 自家発電機の有無と容量 | 余剰電力の売却の有無と売却先 | 自動検針装置の有無 | 電力量計の仕様 | 需給地点 |  |  |  | 電気工作物の財産分界点 | 保安上の責任分界点
1 | 大分県公用車駐車場 | 大分市大手町３－１－１ | 官公署 （駐車場） | 交流３相３線式 | 6600 | 6600 | 60 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 有 | 電力需給用複合計器 | 需給場所における構内引込線に大分県の施設した開閉器の電源側接続点 |  |  |  | 同左 | 同左
2 | 農林水産研究指導センター農業研究部花きグループ | 別府市大字鶴見７１０－１ | 官公署 （事務所） | 交流３相３線式 | 6600 | 6600 | 60 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 有 | 電力需給用複合計器 | 需給場所における構内引込線に大分県の施設した開閉器の電源側接続点 |  |  |  | 同左 | 同左
3 | 大分県庁舎別館 | 大分市府内町３－１０－１ | 官公署 （事務所） | 交流３相３線式 | 6600 | 6600 | 60 | １回線受電 | 無 | 有 太陽光 （常用） 10kW H26年設置 | 無 | 有 | 電力需給用複合計器 | 需給場所における構内引込線に大分県の施設した開閉器の電源側接続点 |  |  |  | 同左 | 同左
4 | 農林水産研究指導センター水産研究部北部水産グループ | 豊後高田市呉崎３３８６ | 官公署 （事務所兼研究棟） | 交流３相３線式 | 6600 | 6600 | 60 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 有 | 電力需給用複合計器 | 需給場所における構内引込線に大分県の施設した開閉器の電源側接続点 |  |  |  | 同左 | 同左
２．契約電力(最大需要電力)（令和５年３月～令和６年２月実績）
番号 | 対象建物 | 需要場所 | 契約種別 | 最大需要電力 （㎾） | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | 備考
1 | 大分県公用車駐車場 | 大分市大手町３－１－１ | 高圧 | 16 | 13 | 14 | 16 | 15 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 13 | 13
2 | 農林水産研究指導センター農業研究部花きグループ | 別府市大字鶴見７１０－１ | 高圧 | 36 | 25 | 24 | 25 | 27 | 32 | 36 | 29 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22
3 | 大分県庁舎別館 | 大分市府内町３－１０－１ | 高圧 | 266 | 216 | 133 | 166 | 264 | 265 | 266 | 266 | 241 | 149 | 227 | 229 | 232
4 | 農林水産研究指導センター水産研究部北部水産グループ | 豊後高田市呉崎３３８６ | 高圧 | 86 | 68 | 59 | 60 | 71 | 81 | 86 | 73 | 57 | 55 | 73 | 67 | 65
３．予定使用電力量（令和５年３月～令和６年２月実績）
番号 | 対象建物 | 需要場所 | 契約種別 | 使用電力量（㎾h） | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | 夏季計 (7月～9月) | その他計 (夏季以外)
1 | 大分県公用車駐車場 | 大分市大手町３－１－１ | 高圧 | 41420 | 3893 | 3630 | 3769 | 3646 | 3643 | 3472 | 3289 | 3622 | 3245 | 3235 | 3075 | 2901 | 10404 | 31016
2 | 農林水産研究指導センター農業研究部花きグループ | 別府市大字鶴見７１０－１ | 高圧 | 133035 | 12030 | 12028 | 12510 | 11719 | 12824 | 14258 | 10657 | 9246 | 9682 | 9714 | 9319 | 9048 | 37739 | 95296
3 | 大分県庁舎別館 | 大分市府内町３－１０－１ | 高圧 | 634594 | 45583 | 37960 | 39320 | 54776 | 77110 | 69269 | 65389 | 41488 | 38267 | 56137 | 55066 | 54229 | 211768 | 422826
4 | 農林水産研究指導センター水産研究部北部水産グループ | 豊後高田市呉崎３３８６ | 高圧 | 366774 | 32086 | 30944 | 32380 | 34867 | 35483 | 35698 | 29654 | 27942 | 25811 | 27884 | 27904 | 26121 | 100835 | 265939
４．蓄熱電力量（令和５年３月～令和６年２月実績）
| 対象建物 | 需要場所 | 契約種別 | 使用電力量（㎾h） | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月
1 | 該当なし
５．負荷率（令和５年３月～令和６年２月実績）
番号 | 対象建物 | 需要場所 | 契約種別 | 最大需要電力（㎾）① | ３月: 年間使用電力量 （㎾h）②; ４月: 負荷率 （％） 【②÷①÷8760】
1 | 大分県公用車駐車場 | 大分市大手町３－１－１ | 高圧 | 16 | ３月: 41420; ４月: 29.55%
2 | 農林水産研究指導センター農業研究部花きグループ | 別府市大字鶴見７１０－１ | 高圧 | 36 | ３月: 133035; ４月: 42.19%
3 | 大分県庁舎別館 | 大分市府内町３－１０－１ | 高圧 | 266 | ３月: 634594; ４月: 27.23%
4 | 農林水産研究指導センター水産研究部北部水産グループ | 豊後高田市呉崎３３８６ | 高圧 | 86 | ３月: 366774; ４月: 48.69%
合計 |  |  |  | 404 | ３月: 1175823; ４月: 33.22%
※予定使用電力量は、令和５年３月～令和６年２月実績と同程度と見込む。
※負荷率＝年間使用電力量（㎾h）÷最大需要電力（㎾）÷8,760（年間時間数＝365日×24時間）×100 小数点第3位を四捨五入