## 仕様書別紙
【仕様書別紙】
対象施設の情報一覧
１．基本情報
番号 | 対象建物 | 需要場所 | 用途 | 電力供給方式 | 標準電圧 （V） | 計量電圧 （V） | 標準周波数 （Hz） | 受電方式 | 蓄熱設備の有無と容量 | 自家発電機の有無と容量 | 余剰電力の売却の有無と売却先 | 自動検針装置の有無 | 電力量計の仕様 | 需給地点 |  |  |  | 電気工作物の財産分界点 | 保安上の責任分界点
1 | 動物愛護センター | 大分市大字廻栖野３２３１－４７ | 官公署 （事務所） | 交流３相３線式 | 6600 | 6600 | 60 | １回線受電 | 無 | 有 太陽光 （常用） 50kW R8年3月設置予定 | 無 | 有 | 電力需給用複合計器 | 需給場所における構内引込線に大分県の施設した開閉器の電源側接続点 |  |  |  | 同左 | 同左
2 | 大分県衛生環境研究センター | 大分市高江西２－８ | 官公署 （研究棟） | 交流３相３線式 | 6600 | 6600 | 60 | １回線受電 | 無 | 有 太陽光 （常用） 20kW H14年設置 ＋ 25kW R8年3月設置予定 | 無 | 有 | 電力需給用複合計器 | 需給場所における構内引込線に大分県の施設した開閉器の電源側接続点 |  |  |  | 同左 | 同左
２．契約電力(最大電力)
番号 | 対象建物 | 需要場所 | 契約種別 | 最大電力 （㎾） | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月
1 | 動物愛護センター | 大分市大字廻栖野３２３１－４７ | 高圧 | 70 | 58 | 32 | 40 | 50 | 70 | 67 | 61 | 47 | 46 | 56 | 59 | 68
2 | 大分県衛生環境研究センター | 大分市高江西２－８ | 高圧 | 263 | 166 | 129 | 110 | 173 | 250 | 263 | 214 | 168 | 125 | 136 | 217 | 173
合計 |  |  |  | 333 | 224 | 161 | 150 | 223 | 320 | 330 | 275 | 215 | 171 | 192 | 276 | 241
３．予定電力使用量 ※１
番号 | 対象建物 | 需要場所 | 契約種別 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | 使用電力量（㎾h） | 夏季計 （７月～９月） | その他季計 （夏季以外） |  | 夏季合計 | その他季合計 | 検算 | 検算
1 | 動物愛護センター | 大分市大字廻栖野３２３１－４７ | 高圧 | 19703 | 12248 | 11578 | 12481 | 19472 | 19960 | 17250 | 12101 | 13169 | 21398 | 23253 | 21884 | 204497 | 56682 | 147815 |  | 56682 | 147815 | 147815 | 0
2 | 大分県衛生環境研究センター | 大分市高江西２－８ | 高圧 | 52537 | 47351 | 43654 | 56027 | 80762 | 82336 | 67382 | 52466 | 45298 | 45232 | 53435 | 48835 | 675315 | 230480 | 444835 |  | 230480 | 444835 | 444835 | 0
合計 |  |  |  | 72240 | 59599 | 55232 | 68508 | 100234 | 102296 | 84632 | 64567 | 58467 | 66630 | 76688 | 70719 | 879812 |  |  |  | 287162 | 592650 | 592650 | -592650
※計量日：当月1日0時とする
4．太陽光発電消費電力量（見込) ※２
番号 | 対象建物 | 需要場所 | 夏季計 （７月～９月） | その他季計 （夏季以外） | 合計
1 | 動物愛護センター | 大分市大字廻栖野３２３１－４７ | 18000 | 49000 | 67000
2 | 大分県衛生環境研究センター | 大分市高江西２－８ | 11000 | 33000 | 44000
合計 |  |  | 29000 | 82000 | 111000
5．負荷率 ※３
番号 | 対象建物 | 需要場所 | 契約種別 | 最大需要電力（㎾）① | 年間使用電力量 （㎾h）② ※４ | 負荷率 （％） 【②÷①÷8760】 | [13 empty] | 検算
1 | 動物愛護センター | 大分市大字廻栖野３２３１－４７ | 高圧 | 70 | 137497 | 22.42% | [13 empty] | 0.22423
2 | 大分県衛生環境研究センター | 大分市高江西２－８ | 高圧 | 263 | 631315 | 27.4% | [13 empty] | 0.27402
合計 |  |  |  | 333 | 768812 | 26.36% | [13 empty] | 0.26356
※１ 予定使用電力量は、令和６年３月～令和７年２月実績と同程度と見込む。
※２ 太陽光発電の稼働は、令和８年３月１日からを予定しており、太陽光発電による消費電力量は見込みである。
※３ 負荷率＝年間使用電力量（㎾h）÷最大需要電力（㎾）÷8760（年間時間数＝365日×24時間）×100 小数点第3位を四捨五入
※４ 年間使用電力量(kwh)は、3.予定電力使用量の使用電力量(kwh)から、4.太陽発電消費電力量(見込)の合計を差引いた電力量とする。
|  |  | 検算 | 879812 | 72240 | 59599 | 55232 | 68508 | 100234 | 102296 | 84632 | 64567 | 58467 | 66630 | 76688 | 70719 | 287162 | 592650 | 0
|  |  | 検算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -287162 | -592650 | 0
|  |  | 検算 | 333 | 224 | 161 | 150 | 223 | 320 | 330 | 275 | 215 | 171 | 192 | 276 | 241 | 0 | 0
|  |  | 検算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Sheet1 (hidden)
番号 | 対象建物 | 需要場所 | 契約種別 | 最大電力 （㎾）
1 | 宇佐総合庁舎 | 宇佐市大字法鏡寺２３５－１ | 高圧 | 107
2 | 大分県立竹工芸訓練センター（別棟） | 別府市東荘園３－３ | 高圧 | 27
3 | 大分県立竹工芸訓練センター（管理訓練棟） | 別府市東荘園３－３ | 高圧 | 50
4 | 大分県立大分高等技術専門校 | 大分市大字下宗方１０３５－１ | 高圧 | 158
5 | 大分県食肉衛生検査所 | 豊後大野市犬飼町田原１５８０－４０ | 高圧 | 30
6 | 動物愛護センター | 大分市大字廻栖野３２３１－４７ | 高圧 | 75
7 | 大分県消防学校 | 由布市狭間町向原７６９ | 高圧 | 76
8 | 大分県衛生環境研究センター | 大分市高江西２－８ | 高圧 | 262