## 起工伺い
閲覧用設計図書
|  |  | 執行課所 | 大分県立工科短期大学校
予算区分 |  | 決済区分 |  | 分類 |  | 保存
災害年度 |  | 決裁月日 | 令和 年 月 日 |  | 送付月日 | 令和 年 月 日
工事名 | 令和８年度大分県立工科短期大学校体育館空調新規設置工事
工事場所 | 大分県立工科短期大学校 大分県中津市東町４０７－２７
[閲覧上の注意事項］ この設計図書（電子データ含む）は、当該工事にかかる入札価格の見積り積算のための閲覧に供されているものです。 閲覧者は、下記のことに留意し、取り扱いには十分注意してください。 １ 設計図書は、発注機関から入手した閲覧者のみが利用できます。 ２ 見積り積算以外の目的で利用した場合、その内容について発注機関は 一切の責任を負いません。 ３ 疑義等がある場合は、発注機関へ問い合わせてください。

## 第2票
予算科目 |  | 款 |  | 項 |  |  | 目 |  |  | 節
現予算 |  | 予算額 |  | 支出負担行為済額 |  |  | 予算残額 |  |  | 査定額・一部割当額
|  | 工事費 |  |  | 工事雑費 |  |  |  | 請負額
当初
前回変更
今回変更
差引増減額
工期 |  | 令和9年3月15日 限り |  |  |  | 変更工期 |  |  | 限り
|  | 日間 | [6 empty] | 日間
契約の方法 |  | 一般競争入札 |  | 地方自治法施行令第234条第3項
入札保証金 |  | 免除 |  | 大分県契約事務規則第20条第3項第2号
前払金 |  | 40％以内 |  | 大分県会計規則第64条第1項第11号
中間前払金 |  | 20％以内 |  | 大分県会計規則第64条第1項第12号
部分払金 |  | 3回以内 |  | 大分県契約事務規則第13条第3項
落札者がない場合 |  | －
特記事項
工 事 概 要 | 工種名称 |  | 当初設計 |  |  |  |  | 変更設計
|  |  | 数量 |  |  | 単位 |  | 数量 |  |  | 単位
| 体育館空調新規設置工事 |  | 1 |  |  | 式
委託種別 | [7 empty] | 台帳補正

## 表紙・概要
事業主管課 大分県立工科短期大学校
事 業 名 雑・修繕工事
施行年度 |  | 課 長 | 参 事 | 班総括 | 担当（正） | 担当（副） | 担当（副） | 総括 | 設計年月
令和８年度
令和８年１０月
令和８年度大分県立工科短期大学校体育館空調新規設置工事 | 香ヶ地別館棟空調設置工事 | 香ヶ地別館棟空調設置工事 | 香ヶ地別館棟空調設置工事 | 香ヶ地別館棟空調設置工事 | 香ヶ地別館棟空調設置工事 | 香ヶ地別館棟空調設置工事 | 香ヶ地別館棟空調設置工事 | 香ヶ地別館棟空調設置工事 | 香ヶ地別館棟空調設置工事 | 香ヶ地別館棟空調設置工事
香ヶ地別館棟空調設置工事 | 香ヶ地別館棟空調設置工事 | 香ヶ地別館棟空調設置工事 | 香ヶ地別館棟空調設置工事 | 香ヶ地別館棟空調設置工事 | 香ヶ地別館棟空調設置工事 | 香ヶ地別館棟空調設置工事 | 香ヶ地別館棟空調設置工事 | 香ヶ地別館棟空調設置工事 | 香ヶ地別館棟空調設置工事 | 香ヶ地別館棟空調設置工事
見積参考資料
工 事 場 所 |  |  | 県立工科短期大学校 中津市大字東浜 |  |  | 工 期 | 2027-03-15
工 事 概 要
体育館空調新規設置工事 一式

## 種目別
（種目別内訳書）
| 符号 | 名 称 | 規 格 摘 要 |  |  | 原設計 |  |  |  | 変更設計 |  | 備 考
|  |  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額
1 |  | 〈直接工事費＞
4 | Ⅰ | 体育館 |  | 1 | 式
7 |  | 計
（共通費）
| Ⅱ | 共通仮設費 |  | 1 | 式
8 | Ⅲ | 現場管理費 |  | 1 | 式
9
10 | Ⅳ | 一般管理費等 |  | 1 | 式
11 |  | 計 | （Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ）
12 |  | 合 計（工事価格） | （直接工事費+共通費） |  |  |  | 0
13 |  | 消費税相当額 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 総合評価に該当し技術提案を求める場合は、「I－③ 積み上げによるもの（技術提案分）」の項目を追加すること
14 |  | 総合計（工事費） |  |  |  |  | 0
15
16 | [12 empty] | 総合評価に該当し技術提案を求める場合は、「Ⅱ－③ 積み上げによるもの（技術提案分）」の項目を追加すること
17
18
19
20

## 科目別
（科目別内訳書）
| 符号 | 名 称 | 規 格 摘 要 | 原設計 |  |  |  | 変更設計 |  |  |  | 備 考
|  |  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額
1 | Ⅰ | 体育館
2 | 1 | 空調新規設置工事 |  | 1 | 式
3
4 |  | 計
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## 中科目別
（中科目別内訳書）
符号 | 名 称 | 規 格 摘 要 | 原設計 |  |  |  | 変更設計 |  |  |  | 備 考
|  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額
Ⅰ | 体育館
1 | 空調新規設置工事
1-1 | 空調設備工事 |  | 1 | 式
計

## 細目別 (体育館)
（細目別内訳書）
| 符号 | 名 称 | 規 格 摘 要 | 原設計 |  |  |  | 変更設計 |  |  |  | 備 考
|  |  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額
1 | Ⅰ | 体育館
2 | 1 | 空調新規設置工事
3 | 1-1 | 空調設備工事
4 |  | 空冷ヒートポンプエアコン | 冷房能力：20.0KW | 8 | 台 |  | 0 |  |  |  |  | 参考型式 GCSA22414MUBZ
5 |  | 天井吊り型 耐塩害仕様 | 暖房能力：22.4KW アダプター |  |  |  | 0
|  | 防護ネット |  | 8 | 台 |  | 0
|  | 防球ガード |  | 8 | 台 |  | 0
|  | 集中コントローラー |  | 1 | 個
6 |  | 試運転調整費 | 集中設定、ファイル設定 | 1 | 式
7 |  | 機器据付費 |  | 8 | 台
8 |  | 重量物搬入費 | 室外機：141㎏ | 8 | 台
9 |  | 室外機基礎工事 | 1200ｘ600ｘ150H | 1 | 式
10 |  | 転倒防止金具 |  | 8 | 組
11
|  | 冷媒用被覆銅管 | φ25.4（保温厚：20㎜） | 64 | ｍ
|  | 冷媒用被覆銅管 | φ9.5（保温厚：10㎜） | 64 | ｍ
|  | 硬質塩化ビニル管 | VP 25A （屋外架空） | 66 | ｍ
|  | 硬質塩化ビニル管 | VP 20A （屋内一般） | 6 | ｍ
|  | 室内ドレン管保温工事 |  | 6 | ｍ
|  | 機械はつり | φ125ｘ200厚程度 | 8 | 箇所
|  | 室内配管外装工事 | スリムダクト | 8 | ｍ
|  | 屋外ラッキング工事 | SUS鋼板 | 52 | ｍ
|  | ローリング足場工事 |  | 1 | 式
|  | 床養生費 | 内部改修 | 150 | ㎡
|  | 整理清掃後片付け | 内部改修 | 150 | ㎡
|  | 室内外渡配線工事 | EM-CEES 2ｘ2C | 80 | m
|  |  | EM-EEF 1.6ｘ3C | 70 | ｍ
計
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4
5 | [12 empty] | 全機器（撤去）の重量［ｔ］
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## 経費区分の取扱い（新）
令和２年９月３０日付け 公入管第５４４号
【別紙】経費区分の取扱いについて（土木建築部発注工事） | [20 empty] | 「最低制限価格並びに低入札価格調査基準価格及び失格基準の算定における経費区分の取扱いについて」
→閲覧図書への添付を義務付けている。
→対象となるもの以外を削除して添付するか、対象工事がわかるよう四角囲い等をして添付すること。
最低制限価格並びに低入札価格調査基準価格及び失格基準の算定における経費区分については、次のと
おり取扱うものとする。
下記フロー中 |  |  | ① |  |  |  | は直接工事費、 |  |  |  |  | ② |  |  | は共通仮設費（ただし、共通仮設費積上
分は |  | ①直接工事費 |  |  | に含む。）、 |  |  |  | ③ |  |  |  | は現場管理費、 |  |  | ④ |  | は一般管理費等とす
る。
ただし、下記フロー中（３）の「製作原価」、（４）の「機器単体費」及び（５）の「工場製作原価」
に見積による資材単価を使用する場合において、当該資材単価が現場着単価である場合には、下記フロー
による分割は行わず、全て | [5 empty] | ①直接工事費 |  |  |  | として取扱うものとする。
なお、「製作原価」、「機器単体費」及び「工場製作原価」の資材単価を、下記フローにより分割でき
るものについては、分割して取り扱うものとする。
また、【スクラップ等売却費】が計上されている場合の最低制限価格等（※）の算定にあたっては、
「最低制限価格（低入札価格調査基準価格）及び失格基準の算定式」において所定の率を乗じる
『直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費等』には、スクラップ等売却費を含めないものとする。
（※）最低制限価格等・・・最低制限価格、低入札価格調査基準価格、失格基準
（１）土木工事【一般土木等】
①直接工事費
工 事 原 価
|  |  |  | 工 事 価 格 | [12 empty] | 純 工 事 費
請負工事費
②共通仮設費
間接工事費
[8 empty] | ④一般管理費等 | [5 empty] | ③現場管理費
消費税等相当額
（２）土木工事【鋼橋製作（工場製作、架設工事）】
材 料 費
①直接工事費
[8 empty] | 工場製作原価 | [5 empty] | 製 作 費
工 事 価 格
| 請負工事費 | [12 empty] | 工場塗装費 |  |  | 純 工 事 費
①間接労務費
間接工事費
③工場管理費
輸 送 費
①直接工事費
[8 empty] | 架設工事原価 | [5 empty] | 架 設 費
現場塗装費
床版工事費
純 工 事 費
・・・・・
・・・・・
②共通仮設費
間接工事費
[8 empty] | ④一般管理費等 | [5 empty] | ③現場管理費
消費税等相当額
（３）土木工事【機械設備（製作、据付工事）】
材 料 費
①直接製作費
[11 empty] | 製 作 原 価 | [5 empty] | 機器単体費
工 事 原 価
|  |  |  | 工 事 価 格 | [6 empty] | ※ 現場着単価を | [5 empty] | 労 務 費
請負工事費
[11 empty] | 使用する場合 | [5 empty] | 塗 装 費
[11 empty] | は、フローに | [5 empty] | 直 接 経 費 |  |  | 純 製 作 費
よる分割は行
[11 empty] | わず、製作原 | [5 empty] | ①間接労務費
間接製作費
価全体を直接
[11 empty] | 工事費として | [5 empty] | ③工場管理費
取扱う。
輸 送 費
①直接工事費
[11 empty] | 据付工事原価 | [5 empty] | 材 料 費
労 務 費
塗 装 費
直 接 経 費
純 工 事 費
仮 設 費
②共通仮設費
間接工事費
[11 empty] | ③設計技術費 | [5 empty] | ③現場管理費
④一般管理費等
③据付間接費
消費税等相当額
（４）土木工事【電気（通信）設備（機器、工事）】
材 料 費
①直接製作費
[11 empty] | 工場製作原価 | [5 empty] | 製 作 費
[8 empty] | 機器単体費 | [10 empty] | 純 製 作 費
工 事 価 格
| 請負工事費 | [6 empty] | ※ 現場着単価を
①間接労務費
[8 empty] | 使用する場合 | [5 empty] | 間接製作費
は、フローに
③工場管理費
よる分割は行
[8 empty] | わず、機器単 |  |  | ④一般管理費等
体費全体を直
接工事費とし
て取扱う。
①直接工事費
工 事 原 価
[8 empty] | 工 事 費 | [10 empty] | 純 工 事 費
②共通仮設費
|  |  |  | 消費税等相当額 | [9 empty] | 間接工事費
[11 empty] | ④一般管理費等 | [5 empty] | ③現場管理費
③機器間接費
（５）土木工事【その他（支承工、落橋防止装置工等）】
[11 empty] | ①直接工事費 |  |  | 材 料 費
工場製作原価
|  |  |  | 工 事 価 格 | [12 empty] | 純 工 事 費
| 請負工事費 | [6 empty] | ※ 現場着単価を
①間接労務費
[8 empty] | 使用する場合 |  |  | 間接工事費
は、フローに
③工場管理費
よる分割は行
わず、工場製
作原価全体を
直接工事費と
して取扱う。
④一般管理費等
消費税等相当額
（６）建築工事（建築設備工事を含む。）
①直接工事費
純 工 事 費
工 事 原 価
|  |  |  | 工 事 価 格 | [9 empty] | ②共通仮設費
請負工事費
[11 empty] | ③現場管理費 | [5 empty] | 共 通 費
④一般管理費等
消費税等相当額
【別紙１】