第26号様式(第19条関係)

診療用放射線照射器具備付届

　　年　　月　　日

　　大分県知事　　　　殿

住所

管理者　氏名

電話番号(　　)　　　―

　下記のとおり病院(診療所)に診療用放射線照射器具を備えたいので、医療法第15条第3項及び医療法施行規則第27条第1項(第27条第2項)の規定により届け出ます。

記

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 病院(診療所)の名称及び所在地 | | | | 名称 |  | | |
| 所在地 |  | | |
| 放射線照射器具の概要 | 型式 | | | |  | | |
| 個数 | | | |  |  |  |
| 装備する放射性同位元素の種類及び数量 | 種類 | | |  |  |  |
| 数量  (ベクレル) | | |  |  |  |
| 物理的半減期30日以下のもの | 年間使用予定数量  (ベクレル) | | |  |  |  |
| 最大貯蔵予定数量  (ベクレル) | | |  |  |  |
| 1日の最大使用予定数量  (ベクレル) | | |  |  |  |
| 使用する者  放射線照射器具を | 氏名 | | 職種 | | 放射線診療に関する経歴 | | |
|  | |  | |  | | |
| 予定使用開始時期 | | | | | 年　　月　　日 | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用室の構造設備  診療用放射線照射器具 | 使用の場所 | |  | |
| 出入口の数 | | | 通常出入口　　　　　　　　　　　箇所 |
| 非常口　　　　　　　　　　　箇所 |
| 標識 | | | 有・無 |
| 貯蔵施設の構造設備 | 貯蔵の方法 | | | 貯蔵室・貯蔵箱 |
| 貯蔵室・貯蔵箱の場所 | | | 別添図面のとおり |
| 貯蔵施設の構造 | | | 鉄筋コンクリート・金庫  その他(　　　　　　　　　　　　　　　　) |
| 貯蔵施設の遮蔽材料 | | |  |
| 貯蔵室の出入口の構造 | | 出入口の数 | 通常出入口　　　　　　　　　　　箇所 |
| 非常口　　　　　　　　　　　箇所 |
| 甲種防火戸 | 有・無 |
| 閉鎖設備 | 鍵・その他(　　　　　　　　　　) |
| 貯蔵箱の閉鎖設備 | | | 鍵・その他(　　　　　　　　　　) |
| 貯蔵容器の遮蔽材料 | | |  |
| 貯蔵物の種類及び数量の表示 | | | 有・無 |
| 貯蔵施設の標識 | | | 有・無 |
| 運搬容器の構造設備 | 容器の構造 | | |  |
| 運搬物の種類及び数量の表示 | | | 有・無 |
| 運搬容器の標識 | | | 有・無 |
| 構造設備  放射線治療病室の | 治療病室の場所 | | | 階　　　　病室 |
| 出入口の数 | | | 通常出入口　　　　　　　　　　　箇所 |
| 非常口　　　　　　　　　　　箇所 |
| 標識 | | | 有・無 |
| 放射線治療病室の予防措置  診療用放射線照射器具使用室、貯蔵施設、運搬容器及び | 注意事項の掲示 | | 患者 | 有・無 |
| 従事者 | 有・無 |
| 管理区域 | 管理区域を設ける場所 | | 別添図面のとおり |
| 管理区域の境界 | | 1.3ミリシーベルト／3ヶ月を超えない措置  有・無 |
| 立入制限措置 | | 有・無 |
| 標識 | | 有・無 |
| その他 | 敷地内居住区域及び敷地境界における実効線量 | | 250マイクロシーベルト／3ヶ月を超えない措置  有・無 |
| 入院患者の被ばく防止病室における実効線量 | | 1.3ミリシーベルト／3ヶ月を超えない措置  有・無 |
| 従事者の被ばく測定器具 | | ガラスバッジ・ポケット線量計  その他(　　　　　　　　　　　　　　　　) |

注　1　隣接室名、上階及び下階の室名並びに周囲の状況を明記した診療用放射線照射器具使用室、放射線治療病室及び貯蔵室の平面図及び側面図を添付すること。

　　2　診療用放射線照射器具使用室図、放射線治療病室及び貯蔵室図は、その各室ごとに線源から天井、床及び周囲の画壁外側までの距離並びに防護物の材料及び厚さを記入した50分の1又は100分の1の縮図とすること。

　　3　管理区域の標識等の位置を使用室図中に記入すること。